南通市崇川区启睿职业技能培训学校有限公司

弱电、智能化项目

询价文件

（资格后审）

项目编号：YGYL20230911

采购单位：南通市阳光养老产业集团有限公司

招标日期：二〇二三年九月十一日

目  录

第一章 询价公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 合同签订与验收付款

第五章 质疑提出和处理

第六章 询价响应文件格式

# 第一章  询价公告

南通市阳光养老产业集团有限公司（以下简称采购单位），对南通市崇川区启睿职业技能培训学校有限公司弱电、智能化项目拟用询价方式组织采购。现公告如下：

- 项目名称：南通市崇川区启睿职业技能培训学校有限公司弱电、智能化项目

二、项目预算：9万元

三、项目编号：YGYL20230911

四、项目需求：详见询价文件第三章

五、供应商资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条之规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加询价，一经发现，将视同围标处理。

供应商其它资格要求：

- 3、供应商企业法人营业执照（副本）及税务登记证（副本）原件的复印件；或者是三证合一的营业执照（副本）原件的复印件，营业执照应具有本次采购项目的生产或经营范围，有能力提供本次采购项目及所要求的服务。

- 4、供应商拟派项目负责人具有机电工程二级及以上注册建造师执业资格证书，并同时具有项目负责人安全生产考核合格证（B证），提供证书复印件并加盖企业公章。

5、拟派项目负责人须为投标供应商正式人员证明材料【必须提供①与投标供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标供应商为其缴纳从2023年01月至2023年08月中不少于连续六个月的养老保险缴费清单提供复印件】。

- 6、供应商法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件，被授权人为供应商正式人员证明材料【提供①与供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳的2023年01月至2023年08月中不少于连续六个月的养老保险缴费清单复印件】（授权委托书格式参见第六章）。

7、供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第六章）。

8、关于资格文件的声明函（格式参见第六章）。

9、2020年9月1日至今（以合同签订时间为准），投标供应商有承担过单项合同金额在7万元及以上的类似公共建筑弱电、智能化项目业绩，提供项目业绩合同复印件并加盖企业公章。

10、本项目不接受任何形式的联合体参与询价。

具体资格要求材料详见本询价文件第二章中“资格审查文件”。

请投标供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与询价的，所产生的一切后果由供应商承担。若响应供应商提供虚假材料的，将作无效响应处理，并报相关监管部门。

六、履约保证金

- (1)本项目成交后的履约保证金为项目成交价的  10%  。

- (2)成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出3个工作日内汇入采购单位账户，成交供应商凭“成交通知书”和已经汇至采购人账上的“履约保证金”凭证10个工作日内与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

- (3)成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购单位凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

- (4)由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

七、询价响应文件接收截止及询价评审开始时间： 2023年9月22日14时30分（以北京时间为准）。

八、询价响应文件提交地址：南通市工农南路185号，阳光老年公寓6号楼3楼第一会议室，如有变动另行通知。

供应商递交响应文件时，其法定代表人（或其授权代理人）必须携带本人身份证、法定代表人身份证明（或授权委托书）原件准时参加询价会议。否则，其询价响应文件不予受理。

注：法定代表人身份证明（或授权委托书）一式二份，一份装订在资格审查文件中，另一份在递交询价响应文件时现场提交。

九、联系方式

采购单位：南通市阳光养老产业集团有限公司；

采购单位联系人：刘先生     联系电话：13962808645

地    址：南通市工农南路185号阳光老年公寓6号楼3楼

邮    箱：1578782420@qq.com

# 第二章  供应商须知

- 一、采购单位组织询价

1、成立询价小组，由采购单位代表组成。

2、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加询价。

二、询价报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

4、本项目总报价（以人民币计价）应包含所有设备费、产品材料费、加工制作费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、成品保护费、检测验收费、技术支持与培训、税费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及询价文件要求的所有费用。

5、一次报定的报价为成交价。成交投标人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。采购人所提供的工程量投标供应商应自行核对，如有异议，可向采购单位或代理机构在投标前提出，否则视同默认询价文件中的工程量与图纸相吻合，合同为总价包干合同，图纸和询价文件范围内总价包干，乙方（中标人）承担工程量和价格风险，投标供应商在投标报价时自行考虑以上风险。

6、投标人应详细阅读询价文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按询价文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

- 三、投标费用

1、无论询价过程和结果如何，参加询价的响应人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

2、本项目招标文件费300元，无论成交与否不予退还。供应商须综合考虑在成本内。

- 3、本项目招标代理费：无

4、本项目设计费1000元，由中标单位直接支付给设计人，供应商须综合考虑在成本内。

- 四、项目涉及到的现场勘察

1、根据自身情况，供应商对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制询价响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其参与询价的直接资料。成交供应商确定后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

- 5、 现场踏勘时间：为避免投标人陆陆续续前来踏勘现场，导致浪费招标人代表大量时间，现固定踏勘现场时间点：2023年9月15日下午16：30 。不在固定时间点前来现场踏勘的投标人代表人员，招标人代表可不予接受，后果由投标人自行承担。

现场踏勘聚合地点：南通市钟秀中路25号南通五洲城市广场B幢2楼。

现场考察联系人：刘先生     联系电话：13962808645

五、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括下列内容：

A、资格审查文件：

- 1、供应商企业法人营业执照（副本）及税务登记证（副本）原件的复印件；或者是三证合一的营业执照（副本）原件的复印件，营业执照应具有本次采购项目的生产或经营范围，有能力提供本次采购项目及所要求的服务。

- 2、供应商拟派项目负责人具有机电工程二级及以上注册建造师执业资格证书，并同时具有项目负责人安全生产考核合格证（B证），提供证书复印件并加盖企业公章。

3、拟派项目负责人须为投标供应商正式人员证明材料【必须提供①与投标供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标供应商为其缴纳从2023年01月至2023年08月中不少于连续六个月的养老保险缴费清单提供复印件】。

- 4、供应商法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件，被授权人为供应商正式人员证明材料【提供①与供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳的2023年01月至2023年08月中不少于连续六个月的养老保险缴费清单复印件】。（授权委托书格式参见第六章）

5、供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第六章）。

6、关于资格文件的声明函（格式参见第六章）。

7、2020年9月1日至今（以合同签订时间为准），投标供应商有承担过单项合同金额在7万元及以上的类似公共建筑弱电、智能化项目业绩，提供项目业绩合同复印件并加盖企业公章。

以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

B、技术响应文件：

【特别提醒】以下技术响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将被视为未实质性响应询价文件要求而作无效询价响应处理。

（1）询价响应函（格式参见第六章） ；

（2）供应商一般情况表（格式参见第六章）；

（3）技术条款响应一览表（格式参见第六章）；

（4）现场勘查承诺函（格式参见第六章）；

（5）针对本项目详细的售后服务方案（根据项目需求编写，并需体现质保期等）；

（6）承诺书（格式自拟）。

（7）为满足采购人对项目的维护要求，响应供应商必须提供项目所在地有常设维护机构及人员的证明原件的复印件，必须包含但不限于：营业执照、办公地点（经营场所的房屋自有证明或租赁合同及人员雇佣合同）、人员在职社保证明等原件的复印件（须加盖公章）。

【注】如有代维机构，须出具代维协议原件的复印件（须加盖公章）。

（8）询价文件中要求提供的其他材料；

特别提醒：“资格审查文件”、“技术响应文件”所须提供的材料（须加盖供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”、“技术响应文件”所涉的相关证明材料原件请带至现场备查（如设备制造商则须提供原件；如为代理商（或经销商），代理商（或经销商）的材料须提供原件，设备制造商的材料则提供原件或加盖制造商红章的复印件）。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由供应商自行承担。

- C、商务报价响应文件：

商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括本次项目实施中的所有费用。

- 1、询价响应报价总表（格式参见第六章）。

- 2、询价响应报价明细表（格式参见第六章）。

- （二）询价响应文件的编制及装订

1、询价响应文件由：①资格审查文件、②技术响应文件、③商务报价响应文件共三部分组成（以下由文件序号代称）。

2、供应商按询价文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3、询价响应文件的 “资格审查文件”、“技术响应文件”、“商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”和“技术响应文件”之中。

- （三）询价响应文件的份数、签署

1、供应商应准备 叁 份完整的询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、询价响应文件分三册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“技术响应文件”，第三册为“商务报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明“第一册 资格审查文件”、“第二册 技术响应文件”、“第三册 商务报价响应文件”。

3、供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

- （四）询价响应文件的密封及标记

- 密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、供应商名称、响应文件各自对应的名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

六、本询价文件由采购单位解释。

1、供应商下载询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请在询价文件发布后2个工作日内，以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本询价文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对询价文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，其响应将被拒绝，应由供应商自行承担。

3、采购单位可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以网上发布形式通知所有接收询价文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对询价文件的任何推论和误解以及采购单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购单位可视情组织答疑会。

- 七、评审原则及方法

- 本项目采用次低评标价法。即指以价格为主要因素确定成交候选人的评标方法。原则即为：①在全部满足询价文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：依据 “符合采购需求、质量和服务相等且报价次低的原则”，确定成交供应商，投标报价高于且最接近于次低价的为第二成交候选人，以此类推。（注：1、本项目最高限价9.0万元，超过此报价者，为无效报价；2、供应商所提供的产品必须完全符合清单中关于品牌、规格、数量等方面的要求，不接受负偏离。） ②次低报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定成交供应商。

- 八、合同的签订与付款

1、询价采购结果将在南通市阳光养老产业集团有限公司-南通市阳光老年公寓http://www.ntygyl.com/网上公示。成交供应商在成交通知书发出后10日内与采购单位签订合同。合同一式肆份，采购人、供应商各两份。

2、付款方式：所有产品提供齐全并安装调试完成经验收合格交付使用后支付至合同价的92%，剩余8%待质保期满后（质保两年）无质量问题一次性付清（无息）。

九、出现下列情形之一的，作无效询价响应处理

1、询价响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2、询价响应文件资格审查文件、技术响应文件部分出现商务报价的内容；

3、不具备询价文件规定的资格要求的；

4、不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的；

5、询价响应报价超出项目预算的；

6、询价评审小组可以认定为无效询价响应的其他情况。

- 十、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合资格条件或者对询价文件作实质响应的单位不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、供应商的报价均超出了采购预算，采购单位不能支付的；

5、询价评审小组可以认定为废标的其他情况。

# 第三章  项目需求

- 一、需求总则

- 1、优先采购：

政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》的产品。环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》的产品。《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准。

- 2、产品要求：

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

- 3、技术响应要求：

技术响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理。技术响应文件应能明确载明：产品品牌、产品功能简介、安装调试完成的时间、免费维保期、维保期内容、维护保修响应时间等。

- 4、技术响应有关要求说明：

供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：

（1）照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦成交中标，在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交人承担。

（2）供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

（3）如技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，为此必须在《技术条款响应正负偏离表》中说明该参数为个别品牌专有的理由并提供相关佐证。

（4）项目中的建议品牌，只是建议所采购产品的档次。投标供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于建议品牌档次。其产品技术参数须等于或高于建议品牌产品型号的技术参数。同时投标供应商应当在谈判时提供以下资料：①由相关机构出具的检测报告；②技术白皮书；③生产许可证；④由厂家出具的针对本项目的授权书以及技术功能实现确认函（若①②③④项出具材料为复印件，则需加盖厂家红章，不满足上述要求的，将不予以认可），当全体评委一致认定，所选品牌档次及技术参数高于或等于建议品牌的，作为有效响应，否则将作无效响应处理。

注：非推荐品牌产品必须满足谈判文件技术的最低要求，提供的检测报告如有负偏离将按无效谈判处理。

二、项目具体需求说明

项目结构：包括以下子系统：视频监控系统、无线覆盖系统、会议系统、综合布线系统、弱电机柜。

三、招标货物清单及技术规格、配置要求

3.1 视频监控系统货物清单及技术规格要求

| 序号 | 名 称 | 品牌推荐 | 规格单数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半 球 | 海康/大华/宇视 | 400万像素高清摄像机支持SMART265.支持音频，POE，支持H264，H265编码，红外补光 ，最远30米 | 个 | 12 | 质保 三年 |
| 2 | 硬盘 录像机 | 海康/大华/宇视 | 16路接入，4盘位 | 台 | 1 | 质保 三年 |
| 3 | 监控硬盘 | WD/希捷 | 4T | 块 | 4 | 存储 30天 |
| 4 | 交换机 | 锐捷/H3C/华为 | 24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个，10/100/1000Mbps上联光口，其中24个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率370W，交换机容量52Gbps，包转发率38.69Mpps，非网管型交换机，机架式。 | 台 | 1 | 质保 三年 |
| 5 | KVM切换器 | 胜为/迈拓维矩/绿联 | VGA二进一出，共用键盘鼠标， | 台 | 1 | 质保 三年 |
| 6 | 网络线 | 海康威视/中视恒通/一舟/罗格朗 | CAT5E/国标0.5线径 | 米 | 610 | 质保 十五年 |
| 7 | 理线架 | 中视恒通/一舟/罗格朗 | 24口 | 个 | 1 |  |
| 8 | VGA线 | 国 产 | 30米 | 根 | 1 | 质保 三年 |
| 9 | 线 管 | 国 产 | 20PVC | 米 | 50 |  |
| 10 | 辅 材 | 国 产 |  | 项 | 1 |  |

3.2无线覆盖系统货物清单及技术规格、配置要求

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格单数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶AP | 锐捷/H3C/华为 | 1167M双频千兆吸顶AP，1000Mbps网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议，整机最大接入速率1167Mbps。支持AP与路由两种工作模式，支持睿易一体化组网，支持“睿易”APP管理，支持PoE供电和本地供电。 | 个 | 7 | 质保 三年 |
| 2 | 交换机 | 锐捷/H3C/华为 | 24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中24个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率370W，交换机容量52Gbps，包转发率38.69Mpps，非网管型交换机，机架式。 | 台 | 1 | 质保 三年 |
| 3 | 路由器 | 锐捷/H3C/华为 | 5个千兆电口，1个USB口，一个 Console口；可带机250终端，支持1000M带宽；集成AC（无线控制器），可管理16个AP或32个WALL AP。 | 台 | 1 | 质保三年 |
| 4 | 线管 | 国产优质 | Ø20 PVC | 米 | 50 |  |
| 5 | 网络线 | 海康威视/中视恒通/一舟/罗格朗 | CAT6国标 | 米 | 305 | 质保 十五年 |
| 6 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |  |

3.3会议系统货物清单及技术规格、配置要求

| 序号 | 名称 | 品牌 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幕布 | 国产优质 | 100寸/4:3 | 套 | 3 | 质保 三年 |
| 2 | 投影仪 | 爱普生/奥图码/索尼/松下 | 采用德仪0.55寸DLP投影技术XGA DDP4421 DMD芯片 亮度高达3600流明 & 300000:1对比度 激光光源，光源寿命长达30000小时（ECO），节能环保 全封闭式光机设计，远离灰尘困扰 数字梯形校正：垂直±40% 外置电源，更节能 支持色彩匹配调整功能 Full HDMI 1.4b 3D格式 支持DICOM医疗设备模拟显示模式 电源侦测自动开机功能 零秒快速开关机 | 台 | 3 | 质保 三年 |
| 3 | 投影支架 | 国产优质 | 伸缩长度1.6—3米 | 台 | 3 |  |
| 4 | 高清线 | 国产优质 | HDMI 15米 | 个 | 3 | 质保三年 |
| 5 | 壁挂扬声器 | BGM/ITC/迪士普/航天广电 | 功能特点： 1.单元组成:低音 10英寸 2.单元组成:高音 1.34英寸 3.频率响应(-3dB) 62-18000Hz 4.频率响应(-10dB) 55-20000Hz 5.覆盖角度(-6dB) 70度(H)×100度(V) 6.灵敏度(1W/1m) 94dB/1W1米 7.连续声压级 119dB 8.峰值声压级 125dB 9.标准阻抗 8Ω 10.输入功率 300W(额定)/600W(连续)/1200W(峰值) 11.分频点 2.2KHz 12.安装方式 15个M8吊装螺丝孔位；1个底部支撑孔 13.输入连接器 2个NL4插座 14.连接 1+.2+/正极；1-.2-/负极 15.产品尺寸(W*D*H) :300*340*520mm 16.净重:15KG | 个 | 2 | 质保 三年 |
| 6 | 带前置广播功放 | BGM/ITC/迪士普/航天广电 | 设备采用高精密音调电路和数字移频双重防啸叫技术，有效防止啸叫，大幅提升话筒增益，有效提高话筒的使用距离，适用于会议.演讲.教学等多种场合 功能特点： 1.4路话筒输入，具有高音/中音/低音独立调节功能； 2.3路音频线路输入，音量独立调节； 3.五段参量均衡和数字移频两重防啸叫技术，使话筒增益提升5～14dB； 4.平衡与非平衡一体式麦克风输入接口，具有48V幻象供电。 技术参数： 1.供电方式：AC~220V—230V，50/60Hz； 2.移频量：5Hz±1Hz； 3.规格（长*宽*高）：425*360*88mm； 4.输出功率：200W+200W； 5.外接4～16欧姆喇叭； 6.频率响应：非移频状态：20Hz-20kHz； 7.移频状态：150Hz-15kHz。 | 台 | 1 | 质保 三年 |
| 7 | 一拖二无线话筒 | BGM/ITC/迪士普/航天广电 | 功能特点： 1.采用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更稳定； 2.提供多达300组可选择频点,方便多套机器同时使用,轻松避开各种干扰; 3.先进的自动对频技术,使得发射机就会追锁接收机频率并调整一致,使用方便快捷; 4.液晶LCD显示:频率频道.射频强度.静音.天线内部分极及菜单内各指标调节内容 技术参数： 2.频率范围：UHF640-690MHZ; 3.调试方式：FM(PLL) 4.可调范围：60MHZ; 5.信道间隔：200KHZ; 6.频率稳定度：±0.005%以内； 7.动态范围：>105db 8.最大频偏:±45KHZ 9.音频响应:40HZ-18KHZ(±3db) 10.综合信噪比：>110db 11.综合失真:≤0.2% | 套 | 1 | 质保 三年 |
| 8 | 音频线 | 国产优质 | RVS 2*1.5 | 米 | 30 |  |
| 9 | 线管 | 国产优质 | 20/32PVC | 米 | 30 |  |
| 10 | 附件、耗材 | 国产优质 |  | 批 | 1 |  |

3.4综合布线系统货物清单及技术规格、配置要求

| 序号 | 名称 | 品牌 | 简要规格单数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络线 | 海康威视/中视恒通/一舟 | CAT6国标 | m | 305 | 质保 十五年 |
| 2 | 网络线 | 海康威视/中视恒通/一舟 | CAT5国标 | m | 305 | 质保 十五年 |
| 3 | 网络面板 | 创通世纪/中视恒通/一舟/罗格朗 | 双口 | 个 | 5 | 质保 三年 |
| 4 | 桌插 | 创通世纪/中视恒通/一舟/罗格朗 | 双口 | 块 | 3 | 质保 三年 |
| 5 | 网络模块 | 国产优质 | 6类网络非屏蔽 | 个 | 5 | 质保 五年 |
| 6 | 电话模块 | 国产优质 | 语音 | 个 | 5 | 质保 五年 |
| 7 | 配线架 | 创通世纪/中视恒通/一舟/ | 6类非屏蔽 | 个 | 1 |  |
| 8 | 理线架 | 创通世纪/中视恒通/一舟/ | 24口 | 个 | 1 |  |
| 9 | 六类跳线 | 创通世纪/中视恒通/一舟/罗格朗 | 1米 | 根 | 6 |  |
| 10 | 电话跳线 | 创通世纪/中视恒通/一舟/罗格朗 | RJ45-RJ11(1米) | 根 | 4 |  |
| 11 | PVC | 国产优质 | Ø 20 | 米 | 30 | 4层 |
| 12 | 桥架 | 国产优质 | 100*100 | 米 | 30 |  |
| 13 | 汇聚核心交换机 | 锐捷/H3C/华为/中兴 | 三层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率87Mpps，48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 1 | 质保三年 |
| 14 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |  |
| 机房工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 42U 图腾/一舟/辉腾 | 42U | 个 | 1 |  |
| 2 | PDU | 公牛 | 8位 | 个 | 2 | 质保三年 |
| 3 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |  |

- 以上工程量投标供应商应自行核对，如有异议，可向采购单位在投标前提出，否则视同默认询价文件中的工程量与图纸相吻合，合同为总价包干合同，图纸和询价文件范围内总价包干，乙方（中标人）承担工程量和价格风险，投标供应商在投标报价时自行考虑以上风险。

- 四、招标说明

- 本招标文件中的工程量清单根据最新弱电及智能化施工图编制，投标人投标报价时，除根据最新弱电及智能化施工图及本招标文件中的工程量清单外，还应自行充分考虑建筑物内、外原有弱电及智能化设施的充分利用，原有的弱电及智能化设施以投标人现场查看结果为准。

- 本项目采购方与供货方签订固定总价合同，施工图纸和招标文件中的工程量清单总价包干，招标文件中的项目及工程量，各投标人自行核对图纸及工程量，招标文件中有缺项、漏项、少算工程量等，各投标人在总价中充分考虑，中标人（供货方）承担工程量和价格的风险，结算时不做调整。

- 中标人（承包人）进场后，原有弱电及智能化设施的拆除、运输、重新安装（根据新弱电及智能化施工图位置）、垃圾清理处置或外运等，投标人在投标总价中综合考虑，结算时不做调整。

- 原有的弱电及智能化设施已淘汰，或不符合现场装饰及新施工图要求，或不满足弱电及智能化标准规范和验收要求（若有）的，不得利用。

- 线路穿墙打孔（机械开圆孔），孔洞防火材料封堵等，所需费用在投标总价中考虑，结算时不做调整。

- 若需要向公安等有关部门申报技防等，中标人（承包人）应及时配合发包人进行申报，所需费用在投标总价中考虑，结算时不做调整。

- 中标人（承包人）应及时组织弱电及智能化验收，并确保验收一次性验收合格通过，发包人应积极配合，所需费用在投标总价中考虑，结算时不再调整。

- 8、本项目所有技术参数都不接受负偏离应标。不能满足则视为未能实质性响应招标文件，作无效标处理。

- 五、质量要求

1、乙方应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合询价文件及本合同规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现不符合上述要求的，将视作不合格产品，甲方有权终止合同，造成的一切损失由乙方承担。

2、报价产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在询价文件中有特别要求的，按询价文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3、乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4、乙方应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5、乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

6、供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

7、除特别约定外，合同条款内项目（标的物）的质量保证期均自项目（标的物）通过最终验收之日起计算，质量保证期按承诺。

8、乙方自行负责施工过程中所需的登高设备，以及安全措施。负责施工后垃圾的处理及施工现场的复原。

- 六、设备交货、安装调试服务

1、设备交付：

（1）交货地点：设备送至采购人指定的地点并负责安装、调试。

（2）货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

2、项目采购供货安装和调试期总共为 30个日历天。

3、发货到采购人指定地点时应先用函、电通告采购人。

4、产品的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行，如因供方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由供方负一切责任。

5、合同项目涉及到的产品设备交货时，外包装应完整无破损。

- 七、项目供货安装调试与验收

1、项目供货安装调试

（1）项目需求产品到货及报验；

（2）提供项目产品安装、调试的人员组织安排方案；

（3）项目产品均需在安装调试，确保产品正常工作运行。

2、系统验收

（1）供应商须提供项目产品验收方案，该方案可能在成交后会作为双方合同文件内的验收条款依据；

（2）设备到达采购人指定现场前，应提前3天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据成交人提供的项目设备清单，进行现场验收货；

（3）项目完成安装调试任务后，不排除采购方对主要原部件进行原厂检测的可能。对于检测不合格的，该批次货物无条件退货并退场。同时采购人认定为成交人自身的原因而导致的该结果，有权取消成交人的成交资格且解除采购合同。

- 八、质保及售后服务要求

1、项目产品的质保

（1）没有特别说明的，项目产品质保期为验收合格之日起计2年（24个月）。

（2）质保期内成交人提供免费质保，并在质保期的2年内提供上门免费质保服务。

2、服务承诺

（1）应提供详细的售后服务方案，其中：

① 如投标供应商就本次招标产品的售后维护服务委托代理维护机构负责，则须在本次询价项目响应文件内明确提供该售后维护服务方案得到被委托的代理维护机构确认的书面函，同时该售后服务维护方案的工作内容不得超出委托双方就本询价文件涉及到的货物设备售后维护服务内容而签署的协议的范围，除非投标供应商另有说明且合理。

② 投标供应商无论对其招标产品的售后服务维护有无委托均不能免除其对本项目涉及到的产品所作出的售后服务承诺的一切责任。

3、供应商负责安装、调试、验收，并承担因此发生的一切费用。

4、质保期内免费提供货物设备维修维护，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用。

5、项目产品出现故障时，应积极响应，尽快查明故障原因，2小时内到位，查明原因，一般问题应在3小时内解决，重大故障应启动应急备用方案，最长不超过12小时。如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

九、付款方式

所有产品提供齐全并安装调试完成经验收合格交付使用后支付至合同价的92%，剩余8%待质保期满后（质保两年）无质量问题一次性付清（无息）。

第四章  合同签订与验收付款

- 合  同  书

（按设备和安装分别签订合同）

采购人（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：     年   月   日

签订地点：

根据《政府采购法》、《合同法》及     年    月     日（项目名称）    采购项目(采购编号：          )的采购结果、采购文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同的标的物

1.1甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求详见询价文件。

1.2乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

二、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币           。投标采用固定总价报价，合同价包含所有设备费、产品材料费、加工制作费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、成品保护费、检测验收费、技术支持与培训、税费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及询价文件要求的所有费用。

2.2付款方式：所有产品提供齐全并安装调试完成经验收合格交付使用后支付至合同价的92%，剩余8%待质保期满后（质保两年）无质量问题一次性付清（无息）。

2.3乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：质量保证书及随产品附带的所有有关资料、甲方盖章签收后的运货回单和验收合格证明。

2.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2.5 支付（结算）方式：由甲方通知乙方提交相关发票并至国库支付（结算）中心办理支付手续，支付（结算）中心在各项手续、票据齐全的情况下完成对外支付。

2.6供货量调整及结算方式：如因甲方实际需求，供货数量发生变化，乙方须无条件满足甲方需求，确保供货质量并及时供货；结算时按实际供货量进行结算，其综合单价不变。

2.7乙方在将货物送达目的地的送货过程中和安装过程中，一切安全由乙方自己承担。

三、质量保证

3.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合询价文件及本合同规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现不符合上述要求的，将视作不合格产品，甲方有权终止合同，造成的一切损失由乙方承担。

3.2报价产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在询价文件中有特别要求的，按询价文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.4乙方应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.5乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

3.6供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。。

3.7除特别约定外，合同条款内项目（标的物）的质量保证期均自项目（标的物）通过最终验收之日起计算，质量保证期按承诺。

3.8乙方自行负责施工过程中所需的登高设备，以及安全措施。负责施工后垃圾的处理及施工现场的复原。

四、包装

4.1乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

4.2.乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

4.3.每一个包装箱内应附有出厂标准配置的有关技术、质量、三包等资料。

五、标的物的交付

5.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

5.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

5.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

5.4产品设备交货、安装调试服务

5.4.1产品设备交付：

① 交货地点：产品设备送至甲方指定的地点并负责安装、调试。

② 货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

5.4.2产品设备交付及安装调试服务日期：

①合同签订后30日内完成所有货物交货并安装调试结束，且乙方施工进度应与装修进度同步，乙方施工不得影响装修施工进度。若乙方由于自身原因，延迟施工进度，乙方应承担相关违约责任，甲方有权从支付给乙方的费用中扣除。

②乙方延迟施工进度违约金约定：延迟1—5天，按3000元/天扣除乙方工程款，延迟6—10天，按6000元/天扣除乙方工程款，延迟11天及以上，甲方有权解除合同，乙方完成的工程量按60%结算，乙方还应承担甲方的其它损失。

5.4.3乙方发货到甲方指定地点前应先告知甲方。产品交货时，应提供到货产品、材料的清单等。

5.4.4按国家相关行业规定安装规范和标准完成安装、服务工作。

5.4.5全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途运输及多次装卸之需要。如因乙方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由乙方负一切责任。

六、伴随服务

6.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

6.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

6.1.2 提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

6.1.3 在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

6.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

6.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

七、标的物的验收

验收要求采购单位按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请财政等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的报告作为支付货款的依据。

八、质保及售后服务

8.1乙方须提供安装、调试、培训、维护等服务，设备原厂         年质保（自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期），所有设备质保期内免费维护维修及技术支持，保修期以外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。设备发生故障时，接到报修电话后     小时内上门服务并负责修复。一般故障须在    小时内解决，重大故障须在    小时内解决。如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。成交供应商应对采购方进行一次简单维护、维修培训，确保使用者了解维护方法和进行简单的维修操作。

8.2乙方应对采购单位设备操作人员进行简单维护、维修培训，确保使用者了解维护方法和进行简单的维修操作。

九、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

9.1 甲方违约责任

9.1.1在合同生效后，非乙方原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的 5 %，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

9.1.2 甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天 5% 支付逾期付款违约金。

9.1.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

9.2 乙方违约责任

9.2.1 乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款 5 %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

9.2.2工期超期：因乙方责任不能按期完工，及因乙方造成工程质量存在问题而返工等原因，最终导致工期拖延超期，乙方承担迟延履行违约责任。工程延期费为每延迟1天，扣除合同总价的5%，同时承担甲方因此遭致的损失费用，并最终在履约保证金中扣除。

十、不可抗力

10.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、索赔

11.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

11.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

11.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

11.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十二、安全责任

乙方在安装调试过程中必须具有完善的安全措施，按规范采取安全防护措施，在施工中的一切安全责任由乙方自行承担。

十三、合同的解除和转让

13.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

13.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

13.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

13.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

13.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

13.3 合同的部分和全部都不得转让。

十四、履约保证金

14.1乙方按询价文件规定缴纳了    万元的履约保证金，在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

14.2由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

十五、合同的生效

本合同在乙方按规定缴纳了履约保证金且甲乙双方签字盖章后即生效。

十六、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在甲方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向南通仲裁委员会申请仲裁解决。

十七、附则

17.1 合同份数：本合同一式四份，采购人、供应商各两份。

17.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

17.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

17.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

采购人（或甲方）：                   成交供应商（或乙方）：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

第五章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次询价活动的当事人。

2、下载询价文件的供应商应根据第二章“供应商须知”中第五条第1款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行询价登记的，不能就响应文件接收截止后的询价过程、成交结果提出质疑；在询价过程中，凡主持人或询价小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位。采购单位不具有法定调查、认定权限。

4、对本次询价有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次询价授权人送达采购单位。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或询价小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或询价小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在区、市、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在区、市、省、国家级相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关监督管理部门投诉。

# 第六章  询价响应文件格式

一、资格审查文件相关的格式文件及表格

- 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加，须出示此证明）

南通市阳光养老产业集团有限公司：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （询价项目名称及项目编号)项目询价活动，全权代表我公司处理该询价活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加询价活动时法定代表人将身份证原件带至现场备查。

- 2、授权委托书

（委托代理人参加，须出示此证明）

南通市阳光养老产业集团有限公司：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加         （询价项目名称及项目编号)项目的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加询价活动时被授权人将身份证原件带至现场备查。

- 3、无重大违法记录声明

南通市阳光养老产业集团有限公司：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

- 4、关于资格文件的声明函

南通市阳光养老产业集团有限公司：

本公司愿参与由贵单位组织实施的            （项目名称及项目编号)询价采购活动。本公司所提交的询价文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（供应商）法定代表人（签字或盖章）：

（供应商）公章：

年	 月 	日

二、技术响应文件相关的格式文件及表格

- 1、询价响应函

南通市阳光养老产业集团有限公司 ：

依据贵单位               （询价项目名称及项目编号)项目询价采购活动参与的邀请，我方授权     （姓名）     （职务）为全权代表参加该项目的询价采购活动工作，全权处理本次询价采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

- 我方愿意按照询价文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，并按询价文件的要求提供报价。

- 我方愿按询价文件规定的付款方式执行。

- 我方已经详细审查了全部询价文件，我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对询价文件提出异议和质疑的权利。

4、我方愿意提供采购单位在询价文件中要求的所有资料。

5、我方承诺在本次询价响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方尊重评审小组所作的评定结果，同时也清楚理解到本次询价采购活动中的报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7、一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行询价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同是我方应尽的义务及责任。

询价响应单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

2、供应商一般情况表

| 1 | 企业名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |
| 4 | 电话 | 联系人 |
| 5 | 传真 | 电子邮件 |
| 6 | 注册地 | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |
| 8 | 主营范围 1. 2. 3. 4. …………………………… |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |

3、技术条款响应一览表

| 序号 | 设备名称 | 所投 品牌型号 | 询价文件 货物参数要求 | 所投货物 技术响应参数 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

1、供应商必须响应询价文件中针对询价货物提出的全部技术规格与要求。

2、供应商应对照询价文件第三章项目需求内的要求，逐一填写，与询价文件规定的项目要求有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏离情况，如有例外请说明。本项目产品参数不接受负偏离。

3、供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术条款响应一览表》上明示，如不明示的视同完全响应。

4、此表不作为供应商对所提供标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

5、供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。

6、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自己据实填实。

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年  月  日

4、现场勘察承诺函

南通市阳光养老产业集团有限公司：

依据贵单位                （询价项目名称及项目编号)项目询价文件的要求。我方已于    年    月    日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

1、经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的供货及安装现场、施工环境、现场周围交通道路等所有情况。

2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

年    月    日

三、商务报价响应文件相关的格式文件及表格

- 询价响应报价总表

- 项目编号：

| 项目名称 | 询价总报价 | 工期 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写：人民币 小写：¥ |  |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

1、本表式，不得自行改动。

2、总报价（以人民币计价））应包含所有设备费、产品材料费、加工制作费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、成品保护费、检测验收费、技术支持与培训、税费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及询价文件要求的所有费用。

- 询价响应报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |
| 合计: |  | 元 |  |  |  |  |  |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

1、本表式，可根据实际报价的明细需要自行添加。

2、如果不提供详细分项报价将视为未实质性响应招标文件要求。所投产品品牌型号必须确定、唯一。

3、采购人提供的工程量投标供应商应自行核对，如有异议，可向采购单位或代理机构在投标前提出，否则视同默认询价文件中的工程量与图纸相吻合，合同为总价包干合同，图纸和询价文件范围内总价包干，乙方（中标人）承担工程量和价格风险，投标供应商在投标报价时自行考虑以上风险。

备注:投标供应商列入投标响应报价明细表中的其它费用, 格式自拟。